| 指 标 月 份 | 浑浊度 |  |  | 色度 |  |  | 臭和味 |  |  | 余氯 |  |  | 细菌总数 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | CODMn |  |  | 国标42项 |  |  | 水质综合合格率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合格率% | 检测 次数 | 合格次数 | 合 格 率 % |
| 1 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 1073 | 1073 | 100 | 1276 | 1276 | 100 |
| 2 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 1073 | 1073 | 100 | 1276 | 1276 | 100 |
| 3 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 1073 | 1073 | 100 | 1276 | 1276 | 100 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2018年度管网水水质合格率统计表