## Sheet2
管网末梢水质监测报告（月检）
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2006 | [6 empty] | 2018年 3 月
采样点 |  |  |  | 东部开发区（管网末梢） | 嘉德现代城 | 服装学院 | 农大南校区 | 交警支队 | 军分区 | 泰山区委 | 迎春中学 | 金山宿舍（管网末梢） | 三联小区 | 火车站 | 灵山小区 | 新儿童医院 | 奥林匹克花园 | 望山花园 | 自来水公司 | 五环小区 | 浪潮 | 岱岳区委 | 青春创业园（加压站） | 南部开发区(管网末梢) | 医学院南校 | 嘉禾新城 | 城建大楼 | 轴承厂宿舍 | 市质检局 | 肿瘤医院 | 西客站（管网末梢） | 南关水厂 |  | 三合御都
项 目 | 单 位 | 标 准
色度 | 度 | ≤15 |  | 10 | <5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | <5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | <5 | 5 | 5
5
臭和味 | ——— | 无异臭、异味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无
无
浑浊度 | NTU | ≤1(3) |  | 0.63 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.65 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.36 | 0.62 | 0.45 | 0.44 | 0.72 | 0.49 | 0.71 | 0.53 | 0.51 | 0.28 | 0.31 | 0.31
0.3
游离余氯 | mg/L | ≥0.05(0.3) |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | —— | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.05 | —— | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 0.1 | 0.1
0.2
二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.02 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | —— | 0.02 | —— | —— | 0.03 | 0.05 |  | ——
耗氧量 | mg/L | ≤3(5) |  | 2.66 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 2.6 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 2.66 | 2.64 | 2.56 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.6 | 2.7 | 2.72 | 2.31 | 1.08 | 1.12 | 1.1 | 1.14 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 1.2 | 1.02 |  | 2.62
1
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 2
未检出
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出
无
肉眼可见物 | ———— | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | ———— | 6.5-8.5 |  | 7.89 | 7.86 | 7.79 | 7.73 | 7.85 | 7.83 | 7.86 | 7.85 | 7.9 | 7.88 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.76 | 7.86 | 7.88 | 7.85 | 7.84 | 7.58 | 7.55 | 7.59 | 7.58 | 7.66 | 7.93 | 7.86 | 7.8 | 7.85 | 7.58 | 7.54 |  | 7.9
总硬度 | mg/L | 450 |  | 140 | 139 | 146 | 153 | 207 | 146 | 149 | 377 | 157 | 146 | 176 | 174 | 165 | 155 | 153 | 150 | 146 | 140 | 395 | 404 | 400 | 402 | 398 | 161 | 418 | 138 | 328 | 418 | 420 |  | 138
铁 | mg/L | ≤0.3 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  | <0.05
锰 | mg/L | ≤0.1 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.06 | <0.05
铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  | <0.05
锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  | <0.05
挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  | <0.05
硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  | 68 | 65 | 66 | 70 | 65 | 68 | 69 | 81 | 71 | 73 | 75 | 70 | 200 | 203 | 69 | 69 | 90 | 87 | 195 | 192 | 190 | 200 | 204 | 95 | 74 | 69 | 70 | 194 | 105 |  | 69
氯化物 | mg/L | ≤250 |  | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 86 | 19 | 18 | 18 | 17 | 96 | 101 | 19 | 18 | 31 | 32 | 111 | 116 | 119 | 131 | 126 | 19 | 81 | 19 | 18 | 116 | 18 |  | 19
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  | 293 | 290 | 307 | 318 | 592 | 307 | 310 | 678 | 289 | 298 | 305 | 311 | 298 | 290 | 289 | 295 | 285 | 280 | 693 | 702 | 709 | 710 | 698 | 317 | 711 | 285 | 678 | 707 | 710 |  | 282
氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.22 |  | 0.2
氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
砷 | mg/L | ≤0.05 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001
硒 | mg/L | ≤0.05 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001
汞 | mg/L | ≤0.001 |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
铝 | mg/L | ≤0.2 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01
镉 | mg/L | ≤0.005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | <0.004
铅 | mg/L | ≤0.01 |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |  | <0.0025
硝酸盐 | mg/L | ≤10(20) |  | 2.19 | 2.15 | 2.13 | 2.2 | 4.83 | 2.19 | 2.16 | 9.69 | 2.12 | 2.12 | 2.16 | 2.19 | 4.83 | 2.15 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | 2.06 | 9.38 | 9.23 | 9.33 | 9.41 | 9.48 | 1.99 | 9.61 | 2.12 | 2.17 | 9.74 | 9.59 |  | 2.06
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 |  | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | 0.009
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0002
亚氯酸 | mg/L | ≤0.7 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | <0.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | —— | <0.05 | —— | —— | <0.05 | <0.05 | —— | ——
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.039 | 0.019 | 0.02
总β放射性 | Bq/L | ≤1 |  | 0.049 | [6 empty] | 0.078 | 0.052 | 0.053
结 论 |  |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格