## 管网1
水 质 分 析 报 告 表
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2022 | [11 empty] | 2025年 04 月
采样点 | 项目 | 色度 |  | 臭和味 |  | 浑浊度 |  | 游离余氯 |  | 高锰酸盐指数 |  | 菌落总数 |  | 总大肠菌群 |  | 肉眼可见物 | PH | 总硬度 | 硝酸盐 | 氟化物 | 氨
| 单位 | 度 |  | —— |  | NTU |  | mg/L |  | mg/L |  | CFU/mL |  | CFU/100mL |  | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤15 |  | 无异臭、异味 |  | ≤1 |  | ≥0.05(0.3) |  | ≤3 |  | ≤100 |  | 不得检出 |  | 无 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.5
| 时间 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.223 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 1.96 | 4 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.7 | 152 | 4.49 | 0.2 | 0.13
嘉德现代城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 2 | 2 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.63 | 156 | 4.41 | 0.2 | 0.15
服装学院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 1.04 | 1.04 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 154 | 4.25 | 0.2 | 0.12
农大南校区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 1.88 | 1.88 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 150 | 4.69 | 0.2 | 0.17
交警支队 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 1.88 | 1.88 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.68 | 148 | 4.38 | 0.21 | 0.21
军分区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 1.9 | 1.9 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.61 | 149 | 4.32 | 0.2 | 0.24
泰山区委 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 1.04 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 152 | 4.23 | 0.2 | 0.22
迎春中学 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 154 | 4.19 | 0.21 | 0.16
市委金山宿舍（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 1.96 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 158 | 4.28 | 0.21 | 0.23
三联小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 1.92 | 1.92 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.71 | 148 | 4.36 | 0.2 | 0.2
火车站 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 1.94 | 1.94 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 152 | 4.61 | 0.21 | 0.19
灵山小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.5 | 182 | 4.13 | 0.21 | 0.14
新儿童医院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.33 | 0.06 | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 160 | 9.58 | 0.22 | 0.21
奥林匹克花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 1.92 | 1.92 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 364 | 9.53 | 0.23 | 0.2
望山花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 1.88 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.69 | 158 | 4.06 | 0.21 | 0.11
自来水公司 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 1.92 | 1.96 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.6 | 156 | 4.09 | 0.21 | 0.1
五环小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 1.9 | 1.84 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 170 | 8.54 | 0.22 | 0.2
浪潮 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 1 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 162 | 8.34 | 0.23 | 0.23
岱岳区委区政府 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 1.04 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 370 | 8.16 | 0.23 | 0.25
青春创业园（加压站） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.18 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 1.02 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 369 | 8.59 | 0.24 | 0.11
南部开发区（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 1.04 | 1 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 372 | 8.14 | 0.23 | 0.18
泰山医学院南校区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 1 | 1.02 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.36 | 368 | 7.58 | 0.24 | 0.17
嘉禾新城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 1.04 | 1.02 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 348 | 8.01 | 0.24 | 0.16
城建大楼 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.31 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 1.88 | 1.92 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 158 | 4.11 | 0.2 | 0.22
轴承厂宿舍 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 1.08 | 1.04 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 245 | 4.31 | 0.22 | 0.15
市质检局 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 1.98 | 4 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 156 | 4.51 | 0.22 | 0.1
肿瘤医院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 1.12 | 1.08 | 3 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 338 | 4.35 | 0.22 | 0.14
泰安西客站（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.37 | 0.36 | 0.05 | 0.05 | 1.08 | 1.04 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 368 | 9.02 | 0.24 | 0.21
南关加压站 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.17 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 1.02 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 357 | 9.25 | 0.22 | 0.24
三合御都 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 1.84 | 1.8 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.65 | 158 | 4.47 | 0.21 | 0.11
三合出厂水（高压） |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.17 |  |  |  | 1.38 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.69 | 148 | 4.46 | 0.21 | 0.11
三合出厂水(低压） |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.2 |  |  |  | 1.28 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 150 | 3.59 | 0.21 | 0.26
泉河出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.17 |  |  |  | 0.4 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 386 | 9.61 | 0.24 | 0.2
徂汶出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.25 |  |  |  | 0.48 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 362 | 9.38 | 0.22 | 0.21
山口出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.25 |  |  |  | 1.92 |  | 1 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.73 | 134 | 4.69 | 0.21 | 0.3

## 管网2
水 质 分 析 报 告 表 续表1
类别：生活饮用水 | [5 empty] | 标准依据：GB5749-2022 |  |  |  |  | 2025年 04 月
采样点 | 项目 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 汞 | 铝 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 砷 | 硫酸盐 | 氯化物 | 溶解性总固体
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤250 | ≤250 | ≤1000
[9 empty] | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | bar: 类别：生活饮用水 项目 to 标准依据：GB5749-2022 镉
东部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 15 | 275
嘉德现代城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 15 | 280
服装学院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 16 | 283
农大南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 63 | 44 | 632
交警支队 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 15 | 572
军分区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 16 | 552
泰山区委 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 16 | 538
迎春中学 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 64 | 47 | 635
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 15 | 272
三联小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 14 | 273
火车站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 14 | 532
灵山小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 63 | 48 | 627
新儿童医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 128 | 635
奥林匹克花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 94 | 74 | 628
望山花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 15 | 278
自来水公司 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 15 | 273
五环小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 203 | 129 | 321
浪潮 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 203 | 129 | 335
岱岳区委区政府 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 128 | 690
青春创业园（加压站） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 201 | 127 | 702
南部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 201 | 127 | 698
泰山医学院南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 129 | 710
嘉禾新城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 128 | 713
城建大楼 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 15 | 518
轴承厂宿舍 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 65 | 47 | 592
市质检局 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 15 | 557
肿瘤医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 64 | 45 | 637
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 203 | 127 | 695
南关加压站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 95 | 75 | 658
三合御都 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 14 | 271
三合出厂水（高压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 14 | 272
三合出厂水(低压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 15 | 271
泉河出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 128 | 695
徂汶出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 94 | 74 | 638
山口出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 12 | 263

## 管网3
水 质 分 析 报 告 表 续表2
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2022 |  |  |  |  | 2013年 12 月 | 2025年 04 月
采样点 | 项目 | 氰化物 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 总α放射性 | 总β放射性
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | —— | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L
| 标准 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | <1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤1
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
嘉德现代城 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
服装学院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
农大南校区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
交警支队 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
军分区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰山区委 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
迎春中学 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三联小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
火车站 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
灵山小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
新儿童医院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.038 | 0.081
奥林匹克花园 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.039 | 0.085
望山花园 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.046
自来水公司 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.043
五环小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
浪潮 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
岱岳区委区政府 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
青春创业园（加压站） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
南部开发区（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
嘉禾新城 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
城建大楼 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
轴承厂宿舍 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
市质检局 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
肿瘤医院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
南关加压站 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三合御都 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三合出厂水（高压） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.047
三合出厂水(低压） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.044
泉河出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.052 | 0.097 | <0.001
徂汶出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.041 | 0.091
山口出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.045
单位盖章：