## 管网1
水 质 分 析 报 告 表
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2022 | [11 empty] | 2025年 05 月
采样点 | 项目 | 色度 |  | 臭和味 |  | 浑浊度 |  | 游离余氯 |  | 高锰酸盐指数 |  | 菌落总数 |  | 总大肠菌群 |  | 肉眼可见物 | PH | 总硬度 | 硝酸盐 | 氟化物 | 氨
| 单位 | 度 |  | —— |  | NTU |  | mg/L |  | mg/L |  | CFU/mL |  | CFU/100mL |  | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤15 |  | 无异臭、异味 |  | ≤1 |  | ≥0.05(0.3) |  | ≤3 |  | ≤100 |  | 不得检出 |  | 无 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.5
| 时间 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 1.92 | 3 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.67 | 151 | 4.48 | 0.21 | 0.39
嘉德现代城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1.96 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.69 | 155 | 4.42 | 0.2 | 0.37
服装学院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.19 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 1 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.7 | 152 | 4.25 | 0.21 | 0.36
农大南校区 |  | 10 | 5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.86 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 149 | 4.17 | 0.21 | 0.38
交警支队 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.88 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.63 | 147 | 4.33 | 0.2 | 0.35
军分区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.2 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 1.88 | 1.9 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.58 | 150 | 4.29 | 0.21 | 0.33
泰山区委 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 1.04 | 1.02 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.53 | 154 | 4.37 | 0.21 | 0.34
迎春中学 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 2.04 | 2.04 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 151 | 4.29 | 0.2 | 0.02
市委金山宿舍（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.31 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 1.96 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 156 | 4.12 | 0.21 | 0.28
三联小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 1.92 | 1.92 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 153 | 4.3 | 0.21 | 0.04
火车站 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.25 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 1.94 | 1.92 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.59 | 151 | 4.43 | 0.21 | 0.29
灵山小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 1.08 | 1.08 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.48 | 178 | 4.46 | 0.21 | 0.31
新儿童医院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 1.08 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.36 | 155 | 9.6 | 0.23 | 0.32
奥林匹克花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.31 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 1.92 | 1.88 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.35 | 361 | 9.56 | 0.21 | 0.03
望山花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 1.88 | 1.84 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.65 | 156 | 4.06 | 0.21 | 0.03
自来水公司 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 1.96 | 1.96 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 154 | 4.11 | 0.21 | 0.04
五环小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 1.84 | 1.88 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.35 | 167 | 8.56 | 0.24 | 0.03
浪潮 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.25 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 160 | 8.36 | 0.22 | 0.36
岱岳区委区政府 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 1.04 | 1.04 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 363 | 8.44 | 0.23 | <0.02
青春创业园（加压站） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.2 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.02 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 364 | 8.61 | 0.24 | <0.02
南部开发区（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 1.02 | 1 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.34 | 368 | 8.69 | 0.23 | <0.02
泰山医学院南校区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.2 | 1.02 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 362 | 8.16 | 0.23 | 0.34
嘉禾新城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.21 | 0.26 | 0.1 | 0.2 | 1.02 | 1 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 358 | 8.34 | 0.24 | <0.02
城建大楼 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.92 | 1.92 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.63 | 161 | 4.03 | 0.21 | <0.02
轴承厂宿舍 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 1.04 | 1.04 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 248 | 4.08 | 0.22 | 0.05
市质检局 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 1.96 | 1.92 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.64 | 155 | 4.17 | 0.2 | 0.02
肿瘤医院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 1.08 | 1.02 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.34 | 343 | 4.36 | 0.22 | 0.4
泰安西客站（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.36 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 1 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 366 | 8.62 | 0.24 | 0.3
南关加压站 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 349 | 8.85 | 0.22 | <0.02
三合御都 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 1.82 | 1.84 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.65 | 152 | 4.29 | 0.21 | <0.02
三合出厂水（高压） |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.17 |  | 0.5 |  | 1.44 |  | 1 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.64 | 152 | 4.42 | 0.21 | <0.02
三合出厂水(低压） |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.19 |  | 0.5 |  | 1.2 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 148 | 4.33 | 0.21 | <0.02
泉河出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.16 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.36 | 384 | 8.59 | 0.23 | 0.04
徂汶出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.23 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 2 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 363 | 7.85 | 0.23 | 0.32
山口出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.26 |  | 0.5 |  | 1.28 |  | 3 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.68 | 133 | 4.33 | 0.21 | 0.21

## 管网2
水 质 分 析 报 告 表 续表1
类别：生活饮用水 | [5 empty] | 标准依据：GB5749-2022 |  |  |  |  | 2025年 05 月
采样点 | 项目 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 汞 | 铝 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 砷 | 硫酸盐 | 氯化物 | 溶解性总固体
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤250 | ≤250 | ≤1000
[9 empty] | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | bar: 类别：生活饮用水 项目 to 标准依据：GB5749-2022 镉
东部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 12 | 295
嘉德现代城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 12 | 296
服装学院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 12 | 303
农大南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 53 | 35 | 575
交警支队 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 13 | 563
军分区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 12 | 553
泰山区委 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 11 | 546
迎春中学 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 53 | 36 | 535
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 11 | 295
三联小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 12 | 298
火车站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 12 | 552
灵山小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 54 | 35 | 583
新儿童医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 197 | 144 | 567
奥林匹克花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 73 | 56 | 523
望山花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 12 | 294
自来水公司 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 12 | 293
五环小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 198 | 144 | 522
浪潮 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 198 | 143 | 505
岱岳区委区政府 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 197 | 144 | 693
青春创业园（加压站） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 197 | 144 | 698
南部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 199 | 145 | 700
泰山医学院南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 199 | 144 | 713
嘉禾新城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 197 | 145 | 721
城建大楼 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 33 | 12 | 501
轴承厂宿舍 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 54 | 35 | 617
市质检局 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 11 | 508
肿瘤医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 54 | 36 | 523
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 197 | 145 | 693
南关加压站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 73 | 57 | 697
三合御都 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 12 | 598
三合出厂水（高压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 12 | 289
三合出厂水(低压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 12 | 293
泉河出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 198 | 145 | 692
徂汶出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 73 | 57 | 605
山口出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 13 | 291

## 管网3
水 质 分 析 报 告 表 续表2
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2022 |  |  |  |  | 2013年 12 月 | 2025年 05 月
采样点 | 项目 | 氰化物 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 总α放射性 | 总β放射性
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | —— | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L
| 标准 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | <1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤1
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
嘉德现代城 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
服装学院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
农大南校区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
交警支队 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
军分区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰山区委 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
迎春中学 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三联小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
火车站 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
灵山小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
新儿童医院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
奥林匹克花园 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
望山花园 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
自来水公司 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
五环小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.038 | 0.083
浪潮 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.039 | 0.087
岱岳区委区政府 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.045 | 0.096
青春创业园（加压站） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.046 | 0.102
南部开发区（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
嘉禾新城 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
城建大楼 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
轴承厂宿舍 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
市质检局 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
肿瘤医院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
南关加压站 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三合御都 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三合出厂水（高压） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.046
三合出厂水(低压） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.051
泉河出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.053 | 0.111 | <0.001
徂汶出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.046 | 0.098
山口出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.049
单位盖章：