## 管网1
水 质 分 析 报 告 表
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2022 | [11 empty] | 2025年 07 月
采样点 | 项目 | 色度 |  | 臭和味 |  | 浑浊度 |  | 游离余氯 |  | 高锰酸盐指数 |  | 菌落总数 |  | 总大肠菌群 |  | 肉眼可见物 | PH | 总硬度 | 硝酸盐 | 氟化物 | 氨
| 单位 | 度 |  | —— |  | NTU |  | mg/L |  | mg/L |  | CFU/mL |  | CFU/100mL |  | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤15 |  | 无异臭、异味 |  | ≤1 |  | ≥0.05(0.3) |  | ≤3 |  | ≤100 |  | 不得检出 |  | 无 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.5
| 时间 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.22 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 2 | 1.96 | 6 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.69 | 154 | 2.43 | 0.21 | 0.28
嘉德现代城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 2 | 1.88 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.67 | 153 | 2.47 | 0.2 | 0.26
服装学院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.95 | 0.95 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.73 | 150 | 3.03 | 0.2 | 0.25
农大南校区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 1.84 | 1.82 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 155 | 1.7 | 0.2 | 0.19
交警支队 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 1.9 | 1.88 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 151 | 1.91 | 0.2 | 0.3
军分区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 1.88 | 1.9 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 152 | 2.52 | 0.21 | 0.29
泰山区委 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.21 | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 1 | 1.02 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.6 | 153 | 2.54 | 0.22 | 0.27
迎春中学 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 154 | 2.17 | 0.21 | 0.2
市委金山宿舍（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.25 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 1.96 | 1.9 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.71 | 160 | 2.16 | 0.2 | 0.24
三联小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 1.82 | 1.82 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.76 | 155 | 2.59 | 0.2 | 0.31
火车站 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 1.88 | 1.88 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.68 | 154 | 2.7 | 0.2 | 0.32
灵山小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 1.02 | 1.03 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.59 | 178 | 2.43 | 0.21 | 0.26
新儿童医院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 0.32 | 0.09 | 0.06 | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 160 | 8.3 | 0.22 | 0.1
奥林匹克花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.3 | 0.07 | 0.08 | 1.84 | 1.82 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 356 | 8.05 | 0.22 | 0.11
望山花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 1.82 | 1.82 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.7 | 157 | 1.41 | 0.21 | 0.31
自来水公司 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 1.88 | 1.92 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.65 | 158 | 1.4 | 0.21 | 0.3
五环小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 1.82 | 1.84 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.41 | 168 | 9.78 | 0.23 | 0.09
浪潮 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 156 | 9.11 | 0.23 | 0.07
岱岳区委区政府 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 1.02 | 1.02 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 363 | 7.11 | 0.23 | 0.08
青春创业园（加压站） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 1.02 | 1.01 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.43 | 358 | 7.33 | 0.23 | 0.06
南部开发区（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.98 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 360 | 7.4 | 0.24 | 0.11
泰山医学院南校区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 1.02 | 1.02 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 361 | 8.56 | 0.24 | 0.12
嘉禾新城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.2 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.94 | 0.94 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 356 | 8.41 | 0.23 | 0.1
城建大楼 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 1.84 | 1.84 | 5 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.74 | 158 | 2.16 | 0.22 | 0.29
轴承厂宿舍 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.95 | 0.96 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 246 | 1.91 | 0.22 | 0.21
市质检局 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 1.84 | 1.88 | 6 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.75 | 158 | 2.59 | 0.2 | 0.27
肿瘤医院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1.02 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 342 | 2.75 | 0.22 | 0.22
泰安西客站（管网末梢） |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.31 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 1.02 | 1.02 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 362 | 8.32 | 0.23 | 0.09
南关加压站 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.32 | 348 | 8.41 | 0.21 | 0.11
三合御都 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 1.82 | 1.84 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 158 | 2.45 | 0.2 | 0.25
三合出厂水（高压） |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.1 |  | 0.5 |  | 2.16 |  | 1 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.76 | 156 | 1.68 | 0.21 | 32
三合出厂水(低压） |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.15 |  | 0.5 |  | 1.84 |  | 1 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.71 | 155 | 1.43 | 0.21 | 0.26
泉河出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.11 |  | 0.5 |  | 0.82 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 386 | 8.3 | 0.24 | 0.11
徂汶出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.13 |  | 0.5 |  | 1.14 |  | 2 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.48 | 358 | 9.11 | 0.23 | 0.11
山口出厂水 |  | 5 |  | 无 | 无 | 0.18 |  | 0.5 |  | 1.28 |  | 3 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.92 | 152 | 1.71 | 0.2 | 0.17

## 管网2
水 质 分 析 报 告 表 续表1
类别：生活饮用水 | [5 empty] | 标准依据：GB5749-2022 |  |  |  |  | 2025年 07 月
采样点 | 项目 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 汞 | 铝 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 砷 | 硫酸盐 | 氯化物 | 溶解性总固体
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤250 | ≤250 | ≤1000
[9 empty] | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | bar: 类别：生活饮用水 项目 to 标准依据：GB5749-2022 镉
东部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 30 | 13 | 268
嘉德现代城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 14 | 271
服装学院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 14 | 273
农大南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 65 | 62 | 623
交警支队 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 13 | 577
军分区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 13 | 582
泰山区委 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 15 | 553
迎春中学 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 65 | 47 | 632
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 30 | 15 | 271
三联小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 30 | 14 | 268
火车站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 14 | 568
灵山小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 66 | 60 | 627
新儿童医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 200 | 130 | 636
奥林匹克花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 90 | 78 | 625
望山花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 14 | 271
自来水公司 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 31 | 14 | 268
五环小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 201 | 129 | 307
浪潮 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 201 | 130 | 328
岱岳区委区政府 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 200 | 130 | 681
青春创业园（加压站） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 129 | 686
南部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 202 | 128 | 693
泰山医学院南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 200 | 128 | 704
嘉禾新城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 200 | 129 | 710
城建大楼 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 13 | 535
轴承厂宿舍 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 67 | 62 | 581
市质检局 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 14 | 522
肿瘤医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 66 | 55 | 614
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 201 | 130 | 655
南关加压站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 92 | 78 | 621
三合御都 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 32 | 14 | 276
三合出厂水（高压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 30 | 13 | 266
三合出厂水(低压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 30 | 13 | 268
泉河出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 201 | 130 | 705
徂汶出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 91 | 78 | 622
山口出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0001 | <0.008 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.001 | 30 | 17 | 262

## 管网3
水 质 分 析 报 告 表 续表2
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2022 |  |  |  |  | 2013年 12 月 | 2025年 07 月
采样点 | 项目 | 氰化物 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 总α放射性 | 总β放射性
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | —— | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L
| 标准 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | <1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤1
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
嘉德现代城 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
服装学院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
农大南校区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
交警支队 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
军分区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰山区委 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
迎春中学 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三联小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
火车站 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
灵山小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
新儿童医院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
奥林匹克花园 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
望山花园 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
自来水公司 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
五环小区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
浪潮 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
岱岳区委区政府 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
青春创业园（加压站） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
南部开发区（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
嘉禾新城 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
城建大楼 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
轴承厂宿舍 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.032 | 0.059
市质检局 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.029 | 0.061
肿瘤医院 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.035 | 0.067
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.038 | 0.071
南关加压站 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三合御都 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05
三合出厂水（高压） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.049
三合出厂水(低压） |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.053
泉河出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.051 | 0.098 | <0.001
徂汶出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | 0.039 | 0.081
山口出厂水 |  | <0.002 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.0006 | <0.002 | <0.001 | <0.05 | <0.02 | 0.045
单位盖章：